## Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

## по ул. Буденного 17в (общ. площадь жилых 8288,2 кв.м. + нежилых 1881,83 = 10170,03)

| № п/п | Перечень услуг | Периодичность | Повторяемость услуг в течение года, раз |  |  | Размер платы руб. в месяц за 1 м.кв. занимаемого помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Текущее содержание общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание придомовой территории (з.пл. дворника) |  |  |  |  | 0,78 |
| 1.1.1. | Летний период (апрель - октябрь, 7 месяцев) |  |  |  |  |  |
|  | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) | 3 раза в неделю | 90 |  |  |  |
|  | Уборка газонов, придомовой территории от случайного мусора | 3 раза в неделю | 90 |  |  |  |
|  | Выкашивание газонов | 4 раза в сезон | 4 |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю | 150 |  |  |  |
|  | Очистка чердаков и подвалов от мусора | 1 раз в сезон | 1 |  |  |  |
|  | Сбор и погрузка ТКО и КГМ | 3 раза в неделю | 90 |  |  |  |
| 1.1.2. | Зимний период (ноябрь - март, 5 месяцев) |  |  |  |  |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега (крыльцо, вход в подъезд, отмостка, тротуар) | 1 раз в сутки в дни снегопада | 20 |  |  |  |
|  | Посыпка территорий противогололедными материалами (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 |  |  |  |
|  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 |  |  |  |
|  | Очистка территорий от наледи и льда (вход в подъезд, тротуар) | 1 раз в сутки во время гололеда | 20 |  |  |  |
|  | Подметание территории в дни без снегопада (крыльцо, вход в подъезд) | 3 раза в неделю в дни без снегопада | 66 |  |  |  |
|  | Очистка урн от мусора | 5 раз в неделю | 110 |  |  |  |
|  | Сбор и погрузка ТКО и КГМ | 5 раз в неделю | 110 |  |  |  |
| 1.2. | Содержание подъездов и лестничных клеток (з.пл. уборщика) |  |  |  |  | 0,36 |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 4 раза в неделю | 208 |  |  |  |
|  | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | 52 |  |  |  |
|  | Влажное подметание мест перед загрузочными клапанами мусоропроводов | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | 4 раза в неделю | 208 |  |  |  |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | 1 раз в неделю | 52 |  |  |  |
|  | Подметание и мытье пола кабины лифта | 4 раза в неделю | 208 |  |  |  |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | 24 |  |  |  |
|  | Мытье окон и дверей | 2 раза в год | 2 |  |  |  |
|  | Влажная протирка элементов лестничных клеток (стены, почтовые ящики, отопительные приборы и пр.) | 2 раза в год | 2 |  |  |  |
| 1.3. | Содержание мусоропроводов (з.пл. уборщика) |  |  |  |  | 0 |
|  | Профилактический осмотр мусоропроводов | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Удаление мусора из мусороприемных камер расположенных на 1 этаже | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Уборка загрузочных клапанов мусороприемных камер | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Влажное подметание пола мусороприемных камер | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Дезинфекция загрузочных клапанов вручную | 0 | 0 |  |  |  |
|  | Дезинфекция пола мусороприемных камер | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.4. | Содержание несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов. Выявление нарушений, составление плана мероприятий по восстановлению и ремонту. | 1 раз в год | 1 |  |  | 0,05 |
| 1.5 | Благоустройство придомовой территории | Один раз в год | 1 |  |  | 0,05 |
| 1.5.1 | Уборка снега механизированным способом | По мере необход |  |  |  | 0,1 |
| 1.6. | Содержание внутридомовых инженерных коммуникаций |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Содержание электрооборудования (з.пл. электрика) |  |  |  |  | 0,29 |
|  | Проведение технических и плановых осмотров эл.сетей и электрооборудования; проверка изоляций оболочки эл.кабеля; техническое обслуживание: светильников, магнитных пускателей, реле времени и автоматических выключателей дворового освещения, автоматических выключателей, светильников, эл.щитков, осветительных щитов, предохранителей, выключателей, розеток, ВРУ, рубильников. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (замена перегоревших ламп, замена плафонов и светильников, смена и ремонт розеток, выключателей, мелкий ремонт электропроводки и другие работы при необходимости. | Постоянно, по мере необходимости | 1 |  |  |  |
| 1.6.2 | Содержание санитарно-технического оборудования (з.пл. сантехника) |  |  |  |  | 0,65 |
|  | Восстановление утепления трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках. Проведение технических и плановых осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах: - холодного водоснабжения - горячего водоснабжения - отопления водоотведения | Постоянно, по мере необходимости |  | 1 1 1 1 |  | 0,01 |
| 1.7 | Утепление входов в подъезды, чердаки, подвалы. | 1 раз в сезон |  | 1 |  | 0,03 |
| 1.8 | Очистка крыш и козырьков от снега и наледи | По мере необходимости |  | 15 |  | 0,03 |
| 1.9 | Очистка кровли, козырьков, водостоков от песка, листьев и другого мусора. | 2 раза в сезон |  | 2 |  | 0,01 |
| 1.10 | Дератизация, дезинсекция |  |  |  |  |  |
|  | Дератизация подвалов, чердаков, лестничных клеток | 2 раза в год |  | 2 |  |  |
|  | Дезинсекция подвалов, чердаков, лестничных клеток | 2 раза в год |  | 2 |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание МКД |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Техническое обслуживание и ремонт систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты, контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | 1 раз в год |  | 1 |  | 0,03 |
| 2.2 | Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, а так же техническое диагностирование системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. Организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений | 1 раз в год |  | 1 |  |  |
| 2.3 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) и индивидуальных приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения. Проверка работы автоматического оборудования (система погодного и температурного регулирования в ИТП, дымоудаления и пр.). Замена и ремонт оборудования. | 1 раз в год |  | 1 |  | 0,03 |
| 2.4 | Постоянный контроль за параметрами теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. | Постоянно |  |  |  | 0,02 |
| 2.5 | Ликвидация аварийных ситуаций в жилом здании путем: локализации аварийного участка и устранения аварийных повреждений в системах отопления, водоснабжения и канализации; ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснабжения. Ликвидация сбоев в работе лифтов и комплекса диспетчерского контроля. | По мере возникновения |  | 2 |  | 0,05 |
| 2.6 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифтов. Проведение осмотров, технического обслуживания и ремонта лифтов. Проведение аварийного обслуживания лифтов. Проведение технического освидетельствования лифтов, в том числе после замены элементов оборудования. | Постоянно |  |  |  | 3,29 |
| 2.7 | Работа аварийно-диспетчерской службы | Постоянно |  | Постоянно |  | 0,32 |
| 2.8 | Проверка и прочистка вентиляционных каналов и дымоходов | 3 раза в год |  | 3 |  | 0,15 |
| 2.9 | Снятие показаний индивидуальных и общедомовых приборов учета | 12 раз в год |  | 12 |  | 0,01 |
| 3 | Текущий ремонт общего имущества МКД |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт конструктивных элементов (фундаменты, стены и перегородки включая, балконы, козырьки, лоджии и эркеры перекрытия, полы в местах общего пользования, лестницы). | 1 раз в год |  |  | 1 | 0,1 |
| 3.2 | Текущий ремонт крыши | 1 раз в год |  |  | 1 | 0,1 |
| 3.3 | Текущий ремонт подъездов | 1 раз в 5 лет |  |  | 1 | 0,05 |
| 3.3 | Текущий ремонт систем: Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения Газоснабжения Электроснабжения Теплоснабжения Водоотведение, Вентиляции и дымоудаления Запорного, регулирующего и иного оборудования | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год |  |  |  | 0,09 0,13 0 0,05 0,15 0,1 0,05 0,1 |
| 3.4 | Текущий ремонт мусоропроводов, мусорокамер, водоотводящих устройств, окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости |  |  | 1 |  |
| 3.5 | Замена стекол в дверных и оконных заполнениях. Установка или регулировка пружин на входных дверях, установка и укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях и другие мелкие работы, работы по ремонту кровли (зп. плотника). | 2 раза в год |  |  | 2 | 0,18 |
| 3.6 | Проведение проверок индивидуальных и общедомовых приборов учета |  |  |  |  | 0,02 |
| 3.7 | Проведение государственной метрологической поверки общедомовых приборов учета |  |  |  |  | 0,05 |
| 3.8 | Замена узлов лифтового оборудования, не являющихся узлами, относящимися к капитальному ремонту | По мере необходимости |  |  |  |  |
| 3.9 | Замена насосного оборудования | По мере необходимости |  |  |  | 0,15 |
| 4 | Непредвиденные работы (спил деревьев, вывоз листвы, поломка машин и оборудования и прочее) | По мере необходимости |  |  |  | 0,04 |
| 5 | Управление многоквартирным домом (ведение лицевых счетов, работа по начислению и сбору платы за ЖКУ, бухгалтерские услуги, заработная плата административно-управленческого персонала и пр.) |  |  |  |  | 1,26 |
| 6 | Заработная плата инженерно-технического персонала |  |  |  |  | 0,8 |
| 7 | Заработная плата водителя, сварщика |  |  |  |  | 0,32 |
| 8 | Заработная плата юриста |  |  |  |  | 0,15 |
| 9 | Раскрытие информации на порталах «Реформа ЖКХ», «ГИС ЖКХ» «Бюджетирование», личный сайт организации. |  |  |  |  | 0,16 |
| 10 | Приобретение инвентаря и инструмента |  |  |  |  | 0,01 |
| 11 | Аренда помещения |  |  |  |  | 0,3 |
| 12 | Учет ГСМ |  |  |  |  | 0,2 |
| 13 | Приобретение материалов (песок, реагенты, стекло, дерево, крепления, провод и т.п.) |  |  |  |  | 0,1 |
| 14 | Приобретение и замена общедомовых приборов учета |  |  |  |  | 0,1 |
| 15 | Канцелярские расходы |  |  |  |  | 0,1 |
| 16 | Приобретение машин и механизмов |  |  |  |  | 0,1 |
| 17 | Амартизационные отчисления для машин и механизмов |  |  |  |  | 0,01 |
| 18 | Внеэксплуатационные расходы (обязательные отчисления) |  |  |  |  |  |
|  | Пенсионный фонд |  |  |  |  | 1,34 |
|  | ИФНС России по г. Белгороду |  |  |  |  | 0,79 |
|  | Фонд социального страхования |  |  |  |  | 0,31 |
|  | Налоги (УСН 1%) |  |  |  |  | 0,06 |
|  | Комиссия банков и почты за перечисление денежных средств (1,5%) |  |  |  |  | 0,09 |
|  | Услуги РРКЦ (3%) |  |  |  |  | 0,18 |
| 19 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  |  | 0,05 |
|  | Итого |  |  |  |  | 14,05 |
| 20 | Вывоз и захоронение твердых бытовых отходов |  |  |  |  | 2,07 |
| 21 | Расходы коммунальных ресурсов на ОДН |  |  |  |  | 1,54 |
|  | Всего плата за содержание и текущий ремонт общего имущества МКД |  |  |  |  | 17,66 |
|  | Обслуживание домофонов (за 1 квартиру) |  |  |  |  | 28 |